附件2：

第二轮自治区生态环境保护督察第22项整改任务完成情况表

单位：和林格尔县人民政府

整改任务	地下水超采区管控还需加强，城区供水范围内有165眼自备井在用，超采区及水位严重下降区域内有410眼不合规机电井未治理完毕，2023年地下水超采区内6眼控制井中2眼水位分别低于控制水位3.77米和7.84米。2023年9月以来，呼和浩特市地下水超采区连续8个月平均水位同比降幅大于1米。
责任单位	和林格尔县人民政府
整改目标	加强地下水超采区管控，实现水位稳定可控。

整改措施	一是严格落实《呼和浩特市大型浅层孔隙地下水超采区综合治理实施方案(2024—2025年)》各项措施。二是2024年12月底前封闭超采区及水位严重下降区域农业灌溉井410眼。三是2024年12月底前封闭城区公共供水范围内92眼自备井；水压、水量不能满足用水需求区域的73眼自备井纳入春华水务开发集团有限责任公司取水许可管理。

完成情况	一是2024年以来，我县认真落实《呼和浩特市大型浅层孔隙地下水超采区综合治理实施方案(2024—2025年)》中各项措施，压减地下水取水量。截止2025年10月，我县地下水超采区平均水位同比止跌回升4.73米，治理成效明显。二是2024年12月完成了封闭重点区域农业灌溉井592眼。